Благодаря принятым прокуратурой района мерам устранены нарушения в части содержания котельных

Проведенной прокуратурой района проверкой в деятельности АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания» выявлены нарушения требований законодательства при подготовке котельных к отопительному сезону.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки в деятельности АО «ВОЭК» выявлены нарушения требований действующего законодательства при эксплуатации котельных, расположенных на территории Вожегодского муниципального округа, а именно: на котельных, расположенных в п. База Вожегодского муниципального округа (котельная ДК), пос. Пролетарский (котельная МБОУ «Явенгская школа»), пос. Молодежный на оборудовании (колах, трубопроводах, насосах) были установлены не поверенные манометры, на котельных, расположенных в п. База Вожегодского муниципального округа (котельная ДК), пос. Пролетарский (котельная МБОУ «Явенгская школа») вантовые отяжки дымовых труб зацеплены за рельсы, закопанные в землю, а не за фундаменты, металлические конструкции сооружений тепловых энергоустановок не были защищены от коррозии.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района в адрес генерального директора АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания» внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, выявленные в ходе проверки нарушения устранены.