По результатам проведенной прокуратурой района проверки устранен слив канализации в канаву на придомовой территории многоквартирного дома

В ходе проведенной прокуратурой района по обращению жителей дома № 6 по ул. Путейская пос. Вожега установлено, что из канализационного колодца хозяйственно-фекальной канализации, расположенной на углу многоквартирного дома № 1 по улице Путейская пос. Вожега, в дренажную канаву через трубу выводятся канализационные стоки

Вместе с тем, МКП «Управление ЖКХ», одним из видов деятельности которого является сбор и обработка сточных вод, обладая информацией о течи канализационных стоков непосредственно в почву, в нарушение требований действующего законодательства проведение работ по прекращению стоков из канализационной сети в почву организовано не было, эксплуатация канализационных сетей в таком режиме приостановлена не была.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес директора Предприятия внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, Предприятием проведены работы по прекращению стоков из канализационной сети в почву.