Прокуратурой района в деятельности управляющей компании выявлены нарушения законодательства при управлении многоквартирными домами

Проведенной прокуратурой района по обращению местной жительницы проверкой в деятельности ООО «УК Фиона плюс» выявлены нарушения требований законодательства при управлении многоквартирными домами.

В ходе проведенной проверки установлено, что в квартире № 13 жилого дома № 67 по улице Октябрьская пос. Вожега установлен прибор нагревания воды (титан) с выводом трубы данного прибора на крышу вышеуказанного многоквартирного дома.

Труба указанного титана, расположенная на крыше многоквартирного дома, кирпичная, имела повреждения, в период использования из указанной трубы летели искры, которые могли стать причиной возгорания перекрытий крыши данного дома.

По факту выявленных нарушений закона прокуратурой района в адрес директора ООО «Управляющая компания Фиона плюс» внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, выявленные в ходе проверки нарушения устранены в полном объеме (демонтирована разрушенная часть кирпичной кладки, установлена новая труба из нержавеющей стали), 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.